| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № от 20 г. на преобразователи давления поз |
| --- |
| 1. Информация о заказчике: проектировщик |
| Предприятие: |  | Установка: |  |
| Фамилия/должность: |  |
| Телефон: |  | Факс: |  | E-mail: |  |
| Наименование позиции: |  | Кол-во: |  |  |
| 2. Условия процесса: |
| Наименование среды: |  |
| Дополнительная информация о среде (состав, особенности): |  |
| 3. Измеряемое давление : | Избыточное | Абсолютное |
| Перепад давления | Гидростатическое |
| Рабочие условия | мин | норм | макс | Ед.измер. |
| Температура измеряемой среды: |  |  |  | °С |
| Максимальное статическое давление измеряемой среды: |  |  |
| Требуемая рабочая шкала: | ÷ | (ед.) | Допустимая погрешность: |  | % |
| 4. Протокол выходного сигнала: | 5 HART 7 HART | BRAIN | FFieldBus Profibus |
| 5. Подсоединение к процессу: 5.1. Для датчиков с импульсным подводом (можели 110, 120, 130, 310, 430, 440, 510, 530, 610, 630) | (510, 530, 610, 630) | (110, 120, 130, 310, 430, 440) |
| - направление | снизу | сверху | гориз. |
| - сторона высокого давления | слева(стандарт.) | справа |
| - присоед. резьба на входе среды | внеш внутр | внеш внутр |
|  | ½ NPT | Rc 1/2 | 1/4NPT | Rc 1/4 |
|  | M20x1.5 | 1/2NPT+ | переходник на М20х1.5 внеш |
| Вентильный блок (манифольд) | 1-вентильный 2хвент. |  | 3х-вент. | 5и вент. |
| 5.2. Для датчиков с разделительными мембранами | (210, 220) | (118, 438) |
| Фланец: | DIN DN/PN | / | ANSI DN/PN | / |
| Материал фланца: | углер.ст. нерж. сталь | Исполнение |
| Тип мембраны | плоская выступ 50мм выступ 100 мм выступ 150 мм |
| Кольцо промывочное: | Требуется Не требуется |
| Длина капилярных трубок для вынесенных мембран | м |  |
| 6. Электрическое подсоединение | 1/2NPT | M20x1.5 | +каб.ввод для кабеля мм |
|  | два входных отверстия | одно отв. + одна заглушка |
| 7. Конструкция датчика | Встроенный LCDиндикатор | +перекулючатель диапазона |
| защита от импульсных помех по питанию при грозе монтажный кронштейн корпус датчика из нерж. стали |
| 8. Исполнение | Обычное, IP67 EExd IIC T6 | EEx ia IIC T4 EExd IIC T6 + EEx ia IIC T4 |
| 9. Время демпфирования: 2с(по умолчанию), иное: с. Извлечение квадратного корня – |
| 10. Включить в поставку средства настройки и диагностики: калибратор давления, калибратор 4-20мА, калибратор 4-20мА с клещами для 4-20мА, мультиметр, пакет FeildMate (HART-модем+программа для РС) для безопасных зон, HART-коммуникатор, другое |
| 11. Дополнительные требования (фитинги, антикоррозионное покрытие, сертификат опрессовки и т.д.): |

12. Дополнить следующим оборудованием:   кабельный ввод

индивидуальное устр-во многократной защиты от перенапряжений и импульсных помех(в т.ч. при ударах молнии) – вворачивается в кабельный ввод,