Опросный Лист. Модели ZR22S, ZR402G, ZR202S. Циркониевые анализаторы кислорода для измерений в месте установки. Пожалуйста, отметьте соответствующие квадратиками () и заполните оставленные для ответа места.

1. Общая инфомация

Заказчик                                                                                                               Тип анализатора:  анализ кислорода  анализ влажности

Адресат поставки                                                                                                                                       раздельного типа и интегрального типа

Название завода/компании                                                                               Цель: индикация и регистрация и управление и сигнализация

Топливо:   газ  мазут  уголь

Точки измерений                                                                                                   Электропитание:      В перем. тока      Гц

2. Условия процесса

2.1 Компоненты анализируемого газа

2.2 Концентрация кислорода                     норм.     мин.      макс.                                       об.% О2,

Содержание влаги                                   норм.     мин.      макс.                                       кг/кг,                          об. % H2O

2.3 Температура                                             норм.     мин.      макс.                                       C°,

2.4 Давление                                                   норм.     мин.      макс.                                       кПа,

2.5 Расход газа                                                норм.     мин.      макс.                                       м/с,

2.6 Частицы пыли, размер                           норм.     мин.      макс.                                       г/нм3,

2.7 Коррозионные газы                                Нет          Газ          , кол-во.                           ppm,

, кол-во.                           ppm,

2.8 Горючие газы                                            Нет          Газ          , кол-во.                           ppm,

, кол-во.                           ppm,

2.9 Прочее_________________________________________________

3. Условия в месте монтажа

3.1 Темп. окр. среды                     1. Темп. вблизи детектора, от       до       C°, 2. Темп. вблизи преобразователя, от       до       C°

3.2 Вибрация                                    Нет                                           Вибрация

3.3    1. Место монтажа детектора                Печь                                Труба                          Иное

2. Положение детектора                        Горизонтально            Вертикально             Иное

В помещении               Вне помещ.               Под навесом

3. Длина вставки детектора,(м)           0.4,     0.7,     1.0,     1.5,     2.0,     2.5,     3.0,        иная

4. Фланец                                                   JIS                              ANSI                       Иное

3.4 Воздух КИПиА                                              Нет                                  Да                           кПа

3.5 Расположение преобразователя            В помещении               Вне помещ.               Под навесом

3.6 Длина кабеля от детектора до преобразователя                  метров

3.7 Метод калибровки                                     Ручная                            Автоматическая

4. Данные для заказа

| Позиция | Количество | Описание |
| --- | --- | --- |
| Детектор |  | Модель ZR22G универсальный детектор |  | Для выбора детектора с. "Конфигурация детектора" |
|  |  | Модель ZO21P-H Адаптер детектора для высоких температур |  |  |
|  |  | Модель E7046EC/E7046EN эжектор для высоких температур |  |  |
|  | Опции (для обычного использов.) | Модель ZH21B пылезащита для анализатора влажности |  |  |
|  |  | Модель ZO21R защитный кожух детектора анализатора кислорода |  |  |
|  |  | Модель R9471UA Фильтр |  |  |
| Модель ZR402G Преобразователь для анализатора раздельного типа |  |  |
| Модель ZR202G Анализатор кислорода/влажности интегрального типа |  |  |
| Модель ZO21S Блок стандарта газа |  | Выбрать любую модель ZO21S, ZA8F, ZR40H, ZR20H |
| Модель ZA8F Блок задатчика расхода |  |  |
| Модель ZR40H, ZR20H Блок автокалибровки |  |  |
| L9852CB/K9471UN Запорный клапан |  | Не нужны, если выбраны опции при заказе детектора |
| K9292DN/K9292DS Обратный клапан |  |  |
| G7011XF/E7040EL Редуктор |  |  |
| G7001ZC Баллон нулевого газа |  |  |
| G7013XF/G7014XF Регулятор давления |  |  |

5. Дополнить поставку следующими устройствами    кабельный ввод

индивидуальное устр-во многократной защиты от перенапряжений и импульсных помех(в т.ч. при ударах молнии) – вворачивается в кабельный ввод,